Справка о расходе электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды на АЭС с канальными и быстрыми реакторами в 2012 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | АТОМНЫЕ СТАНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курская АЭС РБМК-1000 | Ленинградская АЭС РБМК-1000 | Смоленская АЭС РБМК-1000 | Белоярская АЭС БН-600 | Билибинская АЭС ЭГП-6 |
|  | Выработка электроэнергии | Млн.кВт.ч | 29046,6 | 24 412,2 | 20478,2 | 4256,9 | 167,8 |
|  | Расход электроэнергии на собственные нужды Всего |  | 1998,0 | 1 992,1 | 1569,7 | 288,8 | 42,9 |
|  | Расход электроэнергии генерирующего оборудования на собственные и хозяйственные нужды при выработке электрической энергии |  | 1981,9 | 1 944,1 | 1549,6 | 278,9 | 38,8 |
|  | Расход электроэнергии генерирующего оборудования при выработке тепловой энергии |  | 16,1 | 25,6 | 20,1 | 9,9 | 4.2 |
|  | Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  | 4,1 | 22,4 | 3,9 | 13,1 | 0,4 |