# Расходы электроэнергии на собственные нужды и выработку тепла атомными электрическими станциями в 2013 году

| № | Наименование показателя | Атомные электрические станции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | БАЛ АЭС | КЛН АЭС | КОЛ АЭС | НВ АЭС | РСТ АЭС | КУР АЭС | САЭС | ЛАЭС | БЕЛ АЭС | БИЛ АЭС |  |
| 1. | Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды, всего млн кВт·ч | 1485, 000 | 1624, 423 | 736, 644 | 979, 863 | 745, 900 | 1810, 839 | 1500, 473 | 1687, 500 | 298, 000 | 44, 945 |  |
| 2. | Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующе-го оборудования при выработке электрической энергии, млн кВт·ч | 1483, 800 | 1618, 077 | 736,079 | 968, 853 | 745, 900 | 1794, 889 | 1477, 801 | 162, 900 | 287, 500 | 40, 877 |  |
| 3. | Расход электроэнергии генерирующе-го оборудования при выработке тепловой энергии, млн кВт·ч | 1,200 | 6,346 | 0,565 | 11,010 | - | 15,950 | 22,672 | 24,600 | 10,500 | 4,068 |  |
| 4. | Расход электроэнергии на хозяйственные нужды, млн кВт·ч | 17,520 | 7,555 | 16,100 | 12,963 | - | 4,242 | 3,742 | 21,300 | 11,800 | 2,582 |  |