Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды на АЭС с канальными и быстрыми реакторами в 2010 году.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | АТОМНЫЕ СТАНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курская АЭС РБМК-1000 | Ленинградская АЭС РБМК-1000 | Смоленская АЭС РБМК-1000 | Белоярская АЭС БН-600 | Билибинская АЭС ЭГП-6 |
| 1 | Расход электроэнергии генерирующего оборудования на собственные и хозяйственные нужды при выработке электрической энергии | Млн.кВт.ч | 2018,26 | 2193,7 | 1551.44 | 295.15 | 41.18 |
| 2 | Расход электроэнергии генерирующего оборудования при выработке тепловой энергии |  | 16.86 | 24,17 | 20.95 | 9,05 | 4,08 |