АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»

2017 год

# Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой организацией и их соответствии установленным требованиям

| Показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 3 |
| --- | --- |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: |  |
| - взвешенные вещества; | 1777 |
| - БПК5; | 168 |
| - аммоний-ион; | 240 |
| - нитрит-анион; | 240 |
| - фосфаты (по Р); | 240 |
| - нефтепродукты; | 72 |
| - микробиология. | - |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: |  |
| - взвешенные вещества; | 0 |
| -БПК5; | 0 |
| - аммоний-ион; | 0 |
| - нитрит-анион; | 0 |
| - фосфаты (по Р); | 0 |
| - нефтепродукты; | 0 |
| - микробиология. | 0 |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | - |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | - |

Информация раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Начальник ПТО                                                                Д.В. Холостов

Русакова, ПТО

(47131) 5-42-53