# Расходы электроэнергии на собственные нужды и выработку тепла в 2010 году на АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами:

| № | Наименование показателя | Атомные станции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии, млн. кВт(ч. | БАЛ АЭС | КЛН АЭС | КОЛ АЭС | НВО АЭС | РСТ АЭС |
|  |  | 1359,442 | 1061,922 | 748,533 | 838,456 | 712,381 |
| 2 | Расход электроэнергии генерирующего оборудования при выработке тепловой энергии, млн. кВт(ч. | 0,972 | 13,866 | 0,539 | 11,765 | 0.0 |